Optimizador No Lineal aplicable a la resolución del Despacho Óptimo de Energía de un sistema Hidrotérmico.

Proyecto: SimSEE – ANII- FSE-18-2009
Archivo: onl.odt
Autor:
Fecha creación: 30/10/2012 12:12:58
Fecha última revisión: 7/12/2012 09:41:00 PM Institución: IIE – Montevideo – Uruguay.

# Introducción.

La resolución del despacho óptimo de un sistema hidrotérmico se plantea generalmente como un problema de optimización con restricciones. Es común que dicho problema sea plantead como un Problema Lineal, simplificando para ello el conjunto de ecuaciones que intervienen para lograr expresarlas en forma aproximada por un conjunto de restricciones lineales y una función de costo lineal.
Las variables de optimización sulen ser las potencias despachadas por las difernetes unidades de generación y las principales restricciones son las conocidas como “restricciones de nodo” que imponen el equilibrio de potencias inyectadas en un nodo. En cada nodo del sistema, la suma de potencias inyectadas debe ser CERO. Como función de costo se utiliza la suma de los costos de combustible en las unidades de generación térmicas, más el costo de las importaciones menos los ingresos por eventuales exportaciones más el costo de “falla” (o racionamiento) atribuído a eventuales demandas insatisfechas por falta de generación. Suponiendo que los costos de producción de las unidades generadoras son proporcionales a la energía generada, el costo se plantea como una combinación lineal de las variables de optimización (las potencias). En la práctica, las unidades generadoras no tienen rendimiento constante por lo que aparecen así ya las primeras no-linealidades simplificadas al suponer rendimientos constantes. En la plataforma SimSEE se pueden utilizar modelos de centrales térmicas con un rendimiento no constante y con mínimo técnico de producción (esto es una potencia mínima para estar en servicio), y el costo todavía se puede expresar como una dependencia lineal con la potencia producida.
Otras fuentes de no-linealidad son la dependencia del rendimiento de las centrales hidráulicas con el cauldal erogado (por pérdida de altura efectiva ocasionada por el caudal erogado) y la dependencia cuadrática de las pérdidas de las líneas de transmisión con la potencia transmitida.
En el caso del coeficiente variable de las hidráulicas, en el planteo lineal, se realiza una estimación del caudal erogado, antes de resolver el problema (por ejemplo considerando como primer estimación el caudal erogado en el paso anterior) y se resuelve el problema con esa estimación. Si luego de la resolución, el caudal erogado resultante difiere mucho del estimado se repite la resolución modificando la estimación original. Este método es el utilizado en SimSEE para resolver una sucesión de problemas lineales que representen la no-linealidad.
En este trabajo se documenta el desarrollo de un optimizador no-lineal para ser utilizado en lugar del método Simplex clásico y poder representar así las no linealidades en SimSEE.
Además de poder representar no-linealidades, el planteo de otra forma de resolución del problema de optimización que no implique la manipulación del problema (esto es que no implique la operación sobre las ecuaciones del problema) representa un atractivo importante dado que los problemas que se analizan son representables por ecuaciones “ralas” (sparsas) que involucran pocas variables, pero que por la cantidad de elementos del sistema pueden contener muchas variables y muchas restricciones. Si la solución se basa en la manipulación de las ecuaciones (como es el caso del método Simplex) la estructura “rala” (sparsa) se pierde y el tiempo de cálculo se ve comprometido. Por el contrario, un método como la búsqueda por dirección no implica la manipulación de las ecuaciones, sólo su evaluación y mientras que se mantenga la estructura rala (sparsa) la evaluación se mantiene reducida en tiempo de cómputo.

# Nociones básicas de optimización.

En forma genérica un problema de optimización se puede plantear como:

alignl left lbrace stack { mín csub{X} f(X) #@ ~ X in %OMEGA } right none (ec. 1 )

Siendo X el vector de “variables de optimización” y %OMEGA el conjunto al que debe pertenecer el vector de variables para obtener una solucion “factible” del problema. Al conjunto %OMEGA se le llama “conjunto factible” o “dominio” del problema. La función a minimizar f(X) es denominada “función objetivo” o “función de costo” y la supondremos definida de %OMEGA en el campo de los reales R . El problema planteado por la ec. 1 se debe leer como “encontrar el valor del vector X que minimiza f(X) sujeto a que X pertenezca al conjunto %OMEGA .

En la formlación del problema se suele expresar al conjunto %OMEGA por un conjunto de restricciones del tipo r_i(X) leslant 0 (restricciones de desigualdad) y del tipo h_i(X) leslant 0 (restricciones de igualdad) que determinan cada una un conjunto siendo %OMEGA determinado por la intersección de todos los conjuntos fijados por las restricciones. Con esta notación el planteo del problema se escribe como:

alignl left lbrace stack { mín csub{X} f(X) # @ ~ stack { h_j(X) = 0 ; j=1 ... n_h # r_i(X) ; i = 1 ... n_r leslant 0 } } right none (ec. 2 )

## Supremo de un problema.
Se conoce como “supremo de f(X) sobre %OMEGA ” o simplemente “supremo del problema” al conjunto de los puntos (X,z) tal que X in %OMEGA y z geslant f(X) .

Observar que toda la información del problema queda contenida en su supremo. Dar el supremos equivale a dar la especificación completa del problema.
%OMEGA

f(X)

Fig. 1: Supremo de un problema.

## Convexidad y búsqueda local.
La fig. 1 muestra un ejemplo de un problema con un dominio en R^2 con su supremo. La importancia de introducir el concepto de supremo, es que el mismo permite tener una visión geométrica del problema de optimización y facilita el entendimiento. Dado el supremo, encontrar la solución implica encontrar el punto más bajo de ese “cuerpo”. Si el supremo es un conjunto convexo (es decir que dados cualquier par de puntos, el segmento que los une pertenece al conjunto), por definición, cualquier punto del supremo (en particular los de la superficie limitada por f(X) ) tiene “visión directa” con el mínimo. Es decir que si hacemos la ficción de que estamos parados en un punto cualquiera del supremo, existe un rayo que une dicho punto con el mínimo. Esto habilita a afirmar, que cualquir algorimto de búsqueda local del mínimo (esto es búsqueda en un entorno de un punto dado) conduce hacia la solución del problema. Esta es la situación de la fig . Por el contrario, si el supreno no es convexo se pueden dar situaciones donde una búsqueda local lleve a “falsas soluciones” como se puede ver en las fig ''''' en que la no convexidad está dada por una “lomada” en f(X) y en la fig ??? en que la no convexidad está dada por el caracter no-convexo de %OMEGA

**************aquí fig. De supremo no-convexo por f(X) con lomada**********************

*************fig. De supremo no-convexo por Dominio partido **************************

En las aplicaciones sobre la plataforma SimSEE se supondrá o que los problemas son convexos o en el caso de no serlos, se conoce la forma de describir el problema como una colección de sub-problemas convexos. Cuando es posible construir dicha colección, para obtener la solución del problema es necesario solucionar la colección de problemas para poder seleccionar el menor de los óptimos de la colección.

## Relajación de un problema.
La definición del supremo de un problema facilita la interpretación del concepto de “relajación de un problema”. Dado dos problemas “A” y “B” con supremos A y B diremos que el problema B es una relajación del problema A si A subset B . La fig. ??? representa gráficamente la situación para un ejemplo y permitirá mostrar intuitivamente la relación entre la solución de un problema A y un problema B que sea una relajación de A.

Las técnicas de relajación se utilizan como herramienta para encontrar la solución al problema no-relajado. La estrategia es “ablandar” (o relajar) el problema A de forma que resulte más sencillo de solucionar y luego ir ajustando la relajación para obtener una solución cada vez más cercana a la del problema A. Por esta razón, al problema no-relajado se le denomina “problema original”. Para entender cómo es utilizable una relajación en aproximar la solución del problema original, se muestra a continuación como la solución de un problema relajado suministra una cota inferior del problema original y puede suministrar también una superior.

*************** fig. Dos supremos b Relajado de A

Es fácil concluir, que como A subset B , seleccionada una dirección cualquiera del espacio, el punto más lejano de B es esa dirección siempre será más lejano que el punto más lejano de A en esa misma dirección. En particular, si se considera la dirección sobre la que está definida f(X) en el sentido de - infinity se tendrá que la solución del problema relajado es necesariamente menor o igual que la solución del problema no-relajado.
Formalmente, podemos escribir que si X sup { B} in B es la solución de B y i X sup { A} in A es la solución de A entonces, se tiene que f(X sup A) geslant f(X sup B) . Entonces una vez resuelto el problema relajado, se tendrá una cota inferior de la solución del problema original.

Al resolver el problema B se pueden dar dos situaciones.
1. La solución de B corresponde a un punto factible de A . Sea X sup { B} in B la solución de B si además X sup { B} in A es posible evaluar la función objetivo del problema A y por lo tanto ubicar el punto ( X sup { B} , f_A(X_B) ) en B (ver la figura). Y como por definición la solución de A es el mínimo de f_A(X) sujeto a X in A se tiene que f_A(X sup B) es una cota superior de la solución de A.
2. La solución de B no corresponde a un punto factible de A . En este caso, no es posible calcular f_A(X sup B) dado que X sup { B} notin A y por lo tanto no es posible calcular una cota superior del problema original mediante la evaluación de la solución del problema relajado en la función objetivo del problema original como se hizo en 1).

## Optimización sin restricciones.
Cuando el conjunto %OMEGA abarca todo el espacio al que pertenece, decimos que el problema es optimización “sin restricciones”. En este caso, al no tener fronteras, la solución al problema (ec. 1) deberá cumplir con que el gradiente de la función objetivo de anule en la solución. De no anularese, siempre es posible encontrar en el entorno del punto propuesto como solución otro punto en el que la función objetivo tenga menor valor. Una condición necesaria entonces para obtener un punto X solución, es que nabla_x f(X)=0 .
El gradiente de la función fija la dirección de máxima variación de la función. En la dirección del gradiente, la función tiene su máximo crecimiento y en el sentido opuesto al gradiente tiene su máximo decrecimiento. A la direcció opuesta al gradiente es a la que se conoce como dirección de máximo descenso y es utilizada en la mayoría de los algoritmos clásicos de optimización para buscar un punto X_s a partir de un X dado suponiendo que en el punto X dado se conoce el gradiente nabla_x f(X) haciendo X_s = X + %lambda cdot vec v siendo vec v = - { {nabla_x f(X)} over { left ldline nabla_x f(X) right rdline }} la dirección de máximo descenso y %lambda el largo de paso de búsqueda. Para un paso suficientemente pequeño, necesarimente se encontrará un valor para el cual f(X_x) < f(X) .
Este método de búsqueda en el entorno de un punto (esto es lo que se conoce como búsqueda local) en una dirección y con un paso ajustable tiene diferentes variantes. Se puede aplicar utilizando como dirección la de máximo descenso (como se describió en el párrafo anterior) o otras direcciones que tenga proyección sobre la de máximo descenso. También es posible buscar en la dirección de máximo descenso hasta encontrar el mejor punto en esa dirección (esto es probando con diferentes valores del paso) o encontrado un mejor punto X_s volver a calcular el gradiente y la dirección de máximo descenso en ese nuevo punto y buscar a partir de ahí una mejora. Dependiendo de cuán costoso sea en tiempo de cálculo la estimación del gradiente se da preferencia a los métodos que calculan más o menos veces el gradiente.
Cualquiera de las variantes de búsqueda local conduce a un mínimo local. Si el problema es convexo, ese mínimo es la solución del problema. Si el problema no es convexo, podrá haber otras zonas “no exploradas” del espacio en que exista un mínimo local a la zona mejor que el encontrado.

## Optimización con restricciones.
### Métodos por relajaciones.
El problema
 alignl left lbrace stack { mín csub{X} f(X) # @ ~ stack { h_j(X) = 0 ; j=1 ... n_h # r_i(X) leslant 0 ; i = 1 ... n_r } } right none (ec. 3) Problema Original.

Los algoritmos para resolución de optimización con restricciones, en forma explícita o implícita (métodos de Lagrange o de Barrera) enfocan la resolución del problema mediante la creación de un problema relajado del problema original en el que las restricciones son eliminadas. La forma más usual de lleva cabo esta formulación es mediante la adición de las restricciones a la función objetivo con un juego de parámetros
mín csub{X} lbrace { f(X)+ sum from {j=1} to { j=n_h} %beta_j %iFI ( h_j(X) ) + sum from {i=1} to { i= n_r} %lambda_i %iPSI ( r_i(X) )} rbrace (ec. 4) Relajación Paramétrica

Siendo %iFI ( %xi ): R toward R tal que %iFI ( %xi ) > 0 forall %xi <> 0 y %iFI ( 0 ) = 0
y %iPSI ( %xi ): R toward R tal que %iPSI ( %xi ) > 0 forall %xi > 0 y %iPSI ( %xi ) = 0 forall %xi leslant 0
Observar que en el dominio del problema original se cumple que h_j(X) = 0 con lo cual se anula la primera de las sumatorias de la (ec. 4) y r_i(X) leslant 0 con lo cual se anula la segunda da las sumatorias de la (ec. 4) con lo cual el supremo del problema (ec. 4) coincide sobre el dominio original con el supremo del problema original y por lo tanto lo contiene.
Dado un juego de parámetros y %beta_j y %lambda_i el problema (ec. 4) se puede resolver como un problema de optimización sin restricciones. El valor solución será entonces una cota inferior del problema original. Si además el valor de X cumple con todas las restricciones del problema original (es decir que es un punto factible) el valor encontrado es también una cota superior del problema original. Es obvio que al ser el valor cota inferior y superior es entonces la solución.

En la práctica el desafío está en cómo lograr el juego de parámetros %beta_j %lambda_i lo suficientemente “blandos” al principio como para guiar obtener una resolución del problema relajado y la secuencia de “endurecimiento” del problema que permita ir ajustando la solución relajada a la del problema original. Los diferentes algoritmos utilizan diferentes estrategias y por lo tanto son más o menos eficaces según el tipo de problema. Es decir que los algoritmos iteran sobre el juego de parámetros de la relajación para ir “ajustando” la misma al problema original. Por simple observación del (ec. 4), si los parámetros de la relajación son positivos, cuanto mayor sean, mayor será el valor de la función (ec. 4) fuera del dominio del problema original. Las funciones %iFI ( %xi ) y %iPSI ( %xi ) actúan como “barreras” (o paredes) que en la medida que los parámetros %beta_j y %lambda_i se hacen crecer (suponiendo que son positivos) van siendo cada vez más “verticales” y forzando entonces a la solución del problema (ec. 4) hacia la zona factible.
En el límite si %beta_j toward + infinity y %lambda_i toward +infinity la relajación paramétrica (ec. 4) es equivalente al problema original (ec. 3) y por supuesto igualmente difícil de resolver.
 Las funciones %iFI ( %xi ) y %iPSI ( %xi ) juegan un papel importante en cuanto a la rapidez de convergencia inicial y en cuanto al ajuste final al óptimo. En particular, si se utilizan funciones cuya derivada entorno a cero se anulen, la barrera será “débil” al acercarnos a la frontera de la zona factible, facilitando la convergencia inicial por no imponer discontinuidades en los gradientes pero dificultando el ajuste al óptimo en las iteraciones del juego de parámetros de la relajación.

Ejercicio:
La (ec. 5) muestra un ejemplo sencillo en que la función a minimizar es un paraboloide definido de R^2 en R con mínimo en (x,y)=(5.0, 5.0) .
La zona factible es el círculo de radio 4 y centro (x,y)=(0.0, 0.0)
alignl left lbrace stack { mín csub{(x,y)} (x - 5)^2 + (y - 5)^2 # @ ~ x^2+y^2-16=0 } right none (ec. 5) Ej. Problema original.

Una relación paramétrica del problema puede escribirse como:
alignl left lbrace { mín csub{(x,y)} (x - 5)^2 + (y - 5)^2 + %lambda {( x^2+y^2-16 )^2 }} right none (ec. 6) Ej. Relajación paramétrica.
Siendo la función %iFI ( %xi ) de la formulación de la (ec. 4) seleccionada como: %iFI ( %xi ) = %xi^2

Para la resolución del problema (ec. 6) en función del parámetro %lambda aplicando el algoritmo de máximo descenso con “line search”, se parte de un punto inicial (x,y) , se calcula la dirección de máximo descenso y se busca en esa dirección el mínimo. Encontrado el mínimo en esa dirección se procede a considerarlo como nuevo punto inicial y se repite el procedimiento.

vec g = left [ binom {2(x - 5) + %lambda 2 ( x^2+y^2-16 ) 2 x } {2(y - 5) + %lambda 2 ( x^2+y^2-16 ) 2 y } right ]
La dirección de máximo descenso se calcula entonces como:
vec v = - { vec g over { left ldline vec g right rdline }}
En la búsqueda lineal en la dirección vec v se continuará descendiendo mientras que los puntos (x',y' ) sean una mejora en cuanto al cálculo de la función objetivo del problema relajado. El punto óptimo sobre la dirección de búsqueda vec v necesariamente cumple que el gradiente de la función objetivo calculada en ese punto es ortogonal a vec v .
0= ( vec g cdot vec g' ) = binom {((x - 5) + %lambda ( x^2+y^2-16 ) 2 x ) ( (x' - 5) + %lambda ( x'^2+y'^2-16 ) 2 x' ) } {((y - 5) + %lambda ( x^2+y^2-16 ) 2 y ) *((y' - 5) + %lambda ( x'^2+y'^2-16 ) 2 y' ) }

### Métodos directos.